**Get Lighting Override**

**Command**

{

"SeniderId":"Backend",

"SensorId":"LightingSystem-AZTECH-820421-1.2.3",

"EventId":"EV-820421-1.2.3-20200530212050123",

"EventType":"LightingSystem/getLightingOverride",

"Parameters":{

"version":1,

"misc":0,

"counter":1,

"zone":1,

"group:"1,

"misc1":0,

"destinationID":1,

"sourceID":1,

"time":"212050123",

"command":24,

"datasize":0,

"payload":{}

}

}

**Response**

{

"SeniderId":"LightingSystem-AZTECH-820421-GATEWAY",

"SensorId":"LightingSystem-AZTECH-820421-1.2.3",

"EventId":"EV-820421-1.2.3-20200530212050123",

"EventType":"LightingSystem/getLightingOverride",

"Parameters":{

"version":1,

"misc":0,

"counter":1,

"zone":1,

"group:"1,

"misc1":0,

"destinationID":1,

"sourceID":1,

"time":"212050123",

"command":25,

"datasize":24,

"payload":{

"LightingControl":"Auto"

}

}

}

**Set Lighting Override**

**Command**

{

"SeniderId":"Backend",

"SensorId":"LightingSystem-AZTECH-820421-1.2.3",

"EventId":"EV-820421-1.2.3-20200530212050123",

"EventType":"LightingSystem/setLightingOverride",

"Parameters":{

"version":1,

"misc":0,

"counter":1,

"zone":1,

"group:"1,

"misc1":0,

"destinationID":1,

"sourceID":1,

"time":"212050123",

"command":22,

"datasize":24,

"payload":{

"LightingControl":"Auto"

}

}

}

**Response**

{

"SeniderId":"LightingSystem-AZTECH-820421-GATEWAY",

"SensorId":"LightingSystem-AZTECH-820421-1.2.3",

"EventId":"EV-820421-1.2.3-20200530212050123",

"EventType":"LightingSystem/getLightingOverride",

"Parameters":{

"version":1,

"misc":0,

"counter":1,

"zone":1,

"group:"1,

"misc1":0,

"destinationID":1,

"sourceID":1,

"time":"212050123",

"command":23,

"datasize":24,

"payload":{

"LightingControl":"Auto"

}

}

}